Δίνεται το σύστημα  τριών μονάδων στη σειρά που έχουν τον ίδιο όγκο υγρού V. 
[image: image1.wmf]e

T


Όπου q η παροχή νερού, 
[image: image52.wmf](

)

s

e

η θερμοκρασία εισόδου και 
[image: image2.wmf]q

 η ισχύς ενός θερμαντικού μέσου. Η θερμοκρασία στις μονάδες είναι 
[image: image3.wmf]123

,,

TTT

 και συμπίπτουν με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες εξόδου λόγω τέλειας ανάδευσης. Το σύστημα ρυθμίζεται με P-ρυθμιστή. Να σχεδιαστεί διάγραμμα βαθμίδων και να υπολογιστεί η κρίσιμη ενίσχυση του συστήματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαφορική εξίσωση (ισοζύγιο ενέργειας) που περιγράφει τη δυναμική συμπεριφορά στην πρώτη μονάδα είναι:

 
[image: image4.wmf]1

1

()

ppe

dT

VcqcTTh

dt

rr

=-+







(1)
Η εξίσωση είναι μη γραμμική και επομένως δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μετασχηματισμό Laplace. Γραμμικοποιούμε λοιπόν γύρω από το σημείο ισορροπίας (
[image: image5.wmf]1,,

,,,

ssess

TqTh

) και λαμβάνουμε την αντίστοιχη γραμμικοποιημένη διαφορική εξίσωση. 

[image: image6.wmf],1,

1

1

ess

e

sssp

TT

dT

Vh

TqT

qdtqqc

r

-

+=++







(2)
όπου χρησιμοποιούνται μεταβλητές απόκλισης 
[image: image7.wmf]1

,,,

e

TqTh


Αν θέσουμε 
[image: image8.wmf]s

V

q

t

=

 οι συναρτήσεις μεταφοράς ανάμεσα στις μεταβλητές εισόδου και εξόδου στην πρώτη μονάδα είναι:

[image: image9.wmf],1,

1

1

1

1

()

1

()1

()

1

()1

()

11

()

()1

ess

s

e

sp

TT

Ts

qsqs

Ts

Tss

Ts

Gs

hsqcs

t

t

rt

-

=

+

=

+

==

+








(3)
Αντίστοιχα τα ισοζύγια ενέργειας στις υπόλοιπες δύο μονάδες είναι:


[image: image10.wmf]2

12

3

23

()

()

pp

pp

dT

VcqcTT

dt

dT

VcqcTT

dt

rr

rr

=-

=-








(4)
που μετά από γραμμικοποίηση δίνουν

[image: image11.wmf]2

2

1

3

3

2

()

1

()

()1

()

1

()

()1

Ts

Gs

Tss

Ts

Gs

Tss

t

t

==

+

==

+









(5)
Στο σημείο αυτό σχεδιάζουμε το διάγραμμα βαθμίδων του συστήματος 
[image: image31.wmf](

)

s

T

2


Προσοχή στο ότι ο παραπάνω τρόπος δεν είναι μοναδικός για το σχεδιασμό του διαγράμματος βαθμίδων.

Για να είναι σωστό το παραπάνω διάγραμμα θα πρέπει να αποτυπώνει σωστά όλες τις συναρτήσεις μεταφοράς (4) και (5). Θα πρέπει επομένως: 

[image: image12.wmf],1,

1

1

()

1

()()

()1

ess

q

s

TT

Ts

GsGs

qsqs

t

-

==

+








(6)

[image: image13.wmf]1

1

()

1

()()

()1

e

e

Ts

GsGs

Tss

t

==

+









(7)
Από τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει ότι

[image: image14.wmf],1,

()()

qpess

GscTT

r

=-









(8)
 
[image: image15.wmf]()

esp

Gsqc

r

=









            (9)
Αν τώρα χρησιμοποιήσουμε ανατροφοδότηση και P-ρυθμιστή τότε το διάγραμμα 
βαθμίδων του συστήματος κλειστού βρόχου γίνεται:

[image: image32.wmf](

)

s

T

3


ΠΡΟΣΟΧΗ ότι στο σύστημα κλειστού βρόχου η συνάρτηση μεταφοράς ανάμεσα στις μεταβλητές 
[image: image16.wmf]1

()

Ts

 και 
[image: image17.wmf]()

qs

 γίνεται

[image: image18.wmf]1

1

123

()()

()

()1()()()

q

GsGs

Ts

qsKGsGsGs

=

+








(10)

ενώ ανάμεσα στις μεταβλητές 
[image: image19.wmf]1

()

Ts

και 
[image: image20.wmf]()

e

Ts



[image: image21.wmf]1

1

123

()()

()

()1()()()

e

e

GsGs

Ts

TsKGsGsGs

=

+







 
(11)
όπως προκύπτει είτε από τη μέθοδο των σημάτων είτε από τον πρακτικό κανόνα που εφαρμόζεται ανάμεσα σε εσωτερικό σήμα και σήμα εισόδου ή ανάμεσα σε σήμα εξόδου και σήμα εισόδου. Άρα οι παραπάνω συναρτήσεις μεταφοράς είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες του συστήματος ανοικτού βρόχου.
Αντίθετα η συνάρτηση μεταφοράς ανάμεσα στις μεταβλητές 
[image: image22.wmf]1

()

Ts

και 
[image: image23.wmf]()

hs

 παραμένει όπως και στο σύστημα ανοικτού βρόχου 


[image: image24.wmf]1

1

()

11

()

()1

sp

Ts

Gs

hsqcs

rt

==

+









(12)
αφού και τα δύο σήματα της συνάρτησης είναι εσωτερικά σήματα.

Για να υπολογίσουμε την κρίσιμη ενίσχυση, παρατηρούμε αρχικά από (10) ή (11) ότι η χαρακτηριστική εξίσωση του συστήματος κλειστού βρόχου είναι:

[image: image25.wmf]123

1()()()0

KGsGsGs

+=









(13)
από την οποία προκύπτει ότι


[image: image26.wmf]3322

3310

sp

K

sss

qc

ttt

r

++++=








(14)
Εφαρμογή του κριτηρίου Hurwitz μας δίνει τον εξής πίνακα 3x3

Δ3=
[image: image27.wmf]2

3

2

310

30

031

sp

sp

K

qc

K

qc

t

r

tt

t

r

éù

+

êú

êú

êú

êú

êú

+

êú

ëû








(15)
όπου όλες οι ελάσσονες ορίζουσες θα πρέπει να είναι θετικές.

Η ορίζουσα του πίνακα 1x1 είναι προφανώς θετική.

Για τον πίνακα 2x2 έχουμε:


[image: image28.wmf]333

90

sp

K

qc

ttt

r

-->









(16)
ενώ η ορίζουσα του πίνακα 3x3 είναι θετική αν και μόνο αν η ορίζουσα του πίνακα 2x2 είναι προφανώς θετική.
Από την ανισότητα (16) προκύπτει ότι το σύστημα κλειστού βρόχου είναι ευσταθές αν

[image: image29.wmf]8

sp

Kqc

r

<











(17)
Και άρα η κρίσιμη ενίσχυση για την οποία το σύστημα γίνεται οριακά ευσταθές είναι 
[image: image30.wmf]8

sp

Kqc

r

=

που προφανώς εξαρτάται από το σημείο ισορροπίας γύρω από το οποίο έγινε η γραμμικοποίηση.

G1





G2





G3





Ge











� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Gq





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





G1





G2





G3





Ge





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Gq





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Κ





� EMBED Equation.3  ���








[image: image33.wmf](

)

s

T

e

[image: image34.wmf](

)

s

q

[image: image35.wmf](

)

s

h

[image: image36.wmf](

)

s

T

1

[image: image37.wmf](

)

s

T

2

[image: image38.wmf](

)

s

T

3

[image: image39.wmf](

)

s

T

e

[image: image40.wmf](

)

s

q

[image: image41.wmf](

)

s

h

[image: image42.wmf](

)

s

r

[image: image43.wmf](

)

s

e

[image: image44.wmf](

)

s

T

1

[image: image45.wmf](

)

s

T

2

[image: image46.wmf](

)

s

T

3

[image: image47.wmf](

)

s

T

e

[image: image48.wmf](

)

s

q

[image: image49.wmf](

)

s

h

[image: image50.wmf](

)

s

h

[image: image51.wmf](

)

s

r

_1179318934.unknown

_1179320322.unknown

_1179324673.unknown

_1179324973.unknown

_1179324994.unknown

_1179325194.unknown

_1179324694.unknown

_1179322313.unknown

_1179322457.unknown

_1179324482.unknown

_1179324623.unknown

_1179322902.unknown

_1179322350.unknown

_1179320601.unknown

_1179322188.unknown

_1179322203.unknown

_1179322233.unknown

_1179322178.unknown

_1179322169.unknown

_1179320474.unknown

_1179319333.unknown

_1179319588.unknown

_1179320142.unknown

_1179319520.unknown

_1179319229.unknown

_1179319313.unknown

_1179319219.unknown

_1179319213.unknown

_1179314986.unknown

_1179316636.unknown

_1179317063.unknown

_1179316540.unknown

_1179314813.unknown

_1179314881.unknown

_1179312200.unknown

_1179314751.unknown

_1179311842.unknown

